贵州轻工职业技术学院

询

价

文

件

（工程类）

项目名称：贵州轻工职业技术学院继续教育中心保密室建设项目

项目编号：GZQY- GCXJ-2023083001

日    期：2023年 08 月30日

（备注：请将询价文件填写完整后，整本打印后逐页加盖单位鲜章）

贵州轻工职业技术学院继续教育中心保密室建设项目询价通知书

项目概况：我校位于贵州省贵安新区马场科技新城，根据我校实际需要，现拟对下列服务、货物进行询价采购，欢迎符合资格要求的供应商根据询价通知书要求进行报价。

一、项目名称：贵州轻工职业技术学院继续教育中心保密室建设项目 。

项目编号：GZQY- GCXJ-2023083001

二、项目预算：采购预算为（¥99600.00）元

采购内容：继续教育中心保密室建设一批（以工程量清单所示范围为准）。

采购方式：询价采购

项目质保期：质保1年（按照行业或厂家质保期标准，如超过一年的，严格按照行业或厂家质保期标准执行）

三、请报价人根据现有采购内容及技术参数要求进行报价，该报价为最终成交价。最终报价涵盖应包括施工及安装验收过程所有费用：即须包括税费、安装（含辅材）、售后质保、施工、官费、搬运费、调试、垃圾清运等，采购人不再支付其它任何费用。

四、报价人资格要求：

（1）必须符合《中华人民共和国政府采购法》中规定的条件；

（2）具有独立法人资格及与本次采购相应的经营范围；

（3）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（4）供应商符合相关法律法规及谈判文件要求。

五、踏勘：自行踏勘

六、本项目不接联合体投标

七、成交原则：根据提供货物、服务及报价均能满足采购文件实际性响应要求且报价最低的原则。

八、工期：合同签订后10个日历日内完成施工及验收合格。

九、服务采购要求：报价人报价时应承诺提供货物应正偏离需求参数要求，投标人必须按照询价完成施工、安装调试，对于弄虚作假投标，中标后，采购方有权终止合作关系，且依法追求其相应的法律责任，并上报政府采购监管部门进行依规处理。

十、质量保证金：项目施工安装调试完成，经采购人组织验收合格后，付款前，乙方向采购人缴纳审计审定金额3%的质量保证金，一年期满，无任何质量问题及违约情况一次性无息退还。

十一、付款方式：项目按采购人指定地点施工安装调试完成，经采购人组织验收合格后支付审计审定总金额100%价款。

十二、报价及报价文件制定：本项目为询价报价方式，即一次性报价，请将询价文件进行密封。

十三、供应商报价时提交资料

1、营业执照原件或复印件（加盖单位公章）、税务登记证原件或复印件（加盖单位公章）或有效的营业执照三证合一原件或复印件（加盖单位公章）；

2、授权委托书（须加盖单位公章和法人签字或法人印章）；

3、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（加盖单位公章）；

十四、文件密封：请将询价文件整本打印后进行密封，密封条应加盖单位鲜章。

十五、报价及报价文件及资质文件提交日期：2023年09 月04日10：00  在学生事务服务中心二楼办公室5进行现场资质审核和密封报价函拆封。

十六、得知成交后，请及时与报价文件接收人联系签订合同事宜。

如有变动，另行通知

联系人：宋老师

联系电话：18300857160

联系地址：贵州轻工职业技术学院（马场科技新城）学生事务服务中心二楼办公室4。

2023年08月30日

附件一

- 询价文件

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年   月   日

经营期限：

姓名：     性别：       年龄：      职务：      系（投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证正面电子扫描件

粘贴处

法定代表人身份证反面电子扫描件件

粘贴处

投标人（公章）：

投标人法定代表人或其授权委托人签字或盖章：

法定代表人联系电话：

日期:   年  月  日

供应商报价书

项目名称：  贵州轻工职业技术学院继续教育中心保密室建设项目

项目编号：GZQY-GCXJ-2023083001

供应商名称：

报价（下浮率）：           （据实收方，自报16定额审计审定金额下浮率，直接报价格金额的为无效投标报价）。

工期：  合同签订后10个日历日内完成施工及验收合格。

我单位郑重承诺：

1、本次项目采购投标活动中，完全响应询价文件要求。

2、其它承诺：

承诺人：          联系电话：

（印章）

年  月  日

法定代表人授权书

致：贵州轻工职业技术学院

我     ，身份证号：             系             的法定代表人，现委派我单位    先生（女士）身份证号：                 ，全权代表我单位处理的贵州轻工职业技术学院继续教育中心保密室建设项目  活动（项目编号：GZQY-GCXJ-2023083001   ），全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。（授权人无转委权）。

| 法定代表人身份证 正面（电子扫描件） |  | 法定代表人授权代表身份证 正面（电子扫描件） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人身份证 反面（电子扫描件） |  | 法定代表人授权代表身份证 反面（电子扫描件） |

附授权代表情况：

姓  名：            性  别：        职  务：

身份证号：

通讯地址：

邮政编码：

电  话：                           传  真：

手  机：

法定代表人（签字）：

法定代表人电话：

供应商：   （盖章）

年   月   日

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录

声明函

致贵州轻工职业技术学院：

我公司在参加本次政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：   年  月  日

供应商承诺函

致：贵州轻工职业技术学院

我单位参加贵单位组织的项目名称：贵州轻工职业技术学院继续教育中心保密室建设项目 （项目编号：GZQY-GCXJ-2023083001）采购活动，我单位严格按照询价文件要求进行施工、安装调试，我单位承诺如下：

1、我单位将严格按照国家相关施工标准进行施工。

2、项目开展过程中，我单位将严格按照国家施工安全标准规范开展，施工过程中造成的我方人员损害及对采购方造成的其它损害，一切责任均由我单位自行承担。

3、项目开展过程中，因施工、安装调试造成对采购方设施设备造成损坏的，我单位将承担一切责任并进行赔偿。

4、郑重承诺：我单位将严格按照甲方及国家的相关要求及标准开展项目实施，严格开展项目成本管理。保证项目最终结算价款申报不突破甲方采购预算。

投标人名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：   年  月  日

贵州轻工职业技术学院学生事务服务中心改造维修清单

项目名称：贵州轻工职业技术学院学生事务服务中心改造             项目编号：GZQY- GCXJ-2023083001

询价时间：2023年09月04日10：00                              询价地点：学生事务服务中心二楼办公室5

- 采购制作清单:

附件：工程量清单（以工程量清单所示范围为准）。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储物柜 | 三门实木板储物柜【2m(长）X2.4m（高）X0.5m（宽）】（铝合金滑轨推拉门、UV工艺门） | 国产 | 1 | 套 |  |
| 2 | 地柜 | 1.8m(长）X0.6m（宽），石英石台面，实木柜体 | 定制 | 1 | 套 |  |
| 2 | 试卷室与值班室隔离墙 | 拆除原有隔断，向内移60—80公分，砌墙(3mX3m)+磁粉+乳胶漆+不锈钢护栏（1.8mm）内加钢筋(12mm)+透视窗(玻璃2000*1400，Φ 5mm) +局部顶部吊顶 | 定制 | 1 | 项 |  |
| 3 | 入室防盗门 | 拆除原有木门 换装防盗门1.4平方毫米厚钢板，防火隔音防盗门。注：尺寸以实测为准 | 国产 | 1 | 镗 |  |
| 4 | 浴室门 | 卫生间平开门，带机械锁，铝合金钢化中空玻璃门，磨砂玻璃，不透 | 定制 | 1 | 镗 |  |
| 5 | 试卷室 防盗门 | 1.4平方毫米厚钢板，防火隔音防盗门。注：尺寸以实测为准,要求上下锁/机械锁 | 国产 | 1 | 镗 |  |
| 6 | 制度建设 | 60x80cm | 制定 | 6 | 块 |  |
| 7 | 保密室相关设备安装调试及综合布线、给排水安装 | 原有监控系统，报警系统，UPS电源等相关设备安装调试及综合布线 | 定制 | 1 | 项 |  |
| 8 | 值班室床上 用品 | 1.褥子：200cmX100cm 2.被子：200cmX180cm 3.床上用品四件套 | 国产 | 4 | 套 |  |
| 9 | 实木床 | 实木高低床（下铺：200cmX120cm，上铺200cmX100cm） | 国产 | 1 | 张 |  |
| 10 | 防盗窗 | 现场定制，管壁厚1.8mm，内加钢筋（12mm），以实际测量为准 | 定制 | 5 | 道 |  |
| 11 | 窗帘 | 定制，以实际测量为准 | 定制 | 2 | 副 |  |
| 12 | 洗漱间改造 | 拆除原装修，砌墙、内墙表面贴瓷砖，外墙刮瓷并喷涂乳胶漆，做防水处理。 | 定制 | 1 | 项 |  |
| 13 | 蹲便器 | 蹲便器套， 防臭防滑，大冲力水箱套装，防溅水 | 国产 | 1 | 个 |  |
| 14 | 洗漱池 | 洗手盆柜组合，水龙头，半嵌入式，地排 | 定制 | 1 | 个 |  |
| 15 | 热水器 | 储水式热水器，80升，双管加热，电压220V/50Hz，金刚内胆，长宽高不超过900mmX330mmX600mm | 国产 | 1 | 台 | 海尔、美的、格力等一线品牌 |
| 16 | 风暖浴霸 | 双风口取暖（3KW及以上），换气功率不低于70W，负离子吹风 | 国产 | 1 | 台 | 美的、四季沐歌、飞雕等国产品牌 |
| 17 | 滚筒式 洗衣机 | 全自动洗烘一体机（10KG），蒸汽除菌除螨，变频电机，一级能耗，微蒸空气洗，纤薄机身（不超过550mm） | 国产 | 1 | 台 | 海尔、美的、小天鹅等国产品牌 |
| 18 | 小型冰箱 | 小型双开门,120L及以下，冷藏冷冻保鲜节能省电 | 海尔 | 1 | 台 | 海尔、美的、格力等一线品牌 |
| 19 | 镜子 | 卫生间镜子，免打孔，高清镜面，玻璃，磨边工艺，30*42 | 国产 | 1 | 面 |  |
| 20 | 吹风机 | 电吹风机，大功率高速大风力，速干折叠便携，风速档位3档，只能恒温 | 国产 | 1 | 个 |  |
| 21 | 淋浴花洒 | 恒温数显，钢化玻璃台面，按键出水，精铜龙头 | 国产 | 1 | 套 | 四季沐歌、九牧、老板等国产品牌 |
| 22 | 办公椅 | 不带轮子靠背椅 加粗支架 | 国产 | 6 | 个 |  |
| 23 | 保密柜 | 需带锁和密码锁（90cmX40cmX180cm） | 国产 | 2 | 个 |  |
| 24 | 其它 | 搬运费、垃圾清运费等 |  | 1 | 项 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |